## Slide 1
주1 A동 – 제사 공정
1 라인
2 라인
주2 B동 – 제직 공정
제직기
X 23 대
주3 C동 – 코팅 공정
1 라인
2 라인
부1 E동 – 사무실
창고 1
창고 2
창고 3
주5동 – 합지 공정
주7동 – 코로나·천공 공정
1 라인
품질
검
사
입구
1 라인
2 라인
3 라인
4 라인
S
S
G
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
G
S
S
S
S
S
G
G
S
S
S
S
S
S
S
G
각 라인별 분전함에 전력분석장치 설치
통신 : 무선 LoRA 433Mhz
유선연결 : Gateway와 OPC 는 유선연결
LoRA GateWay
G
전류분석장치
S
범례

## Slide 2
No | 구분 | 수량 | 이미지
1 | 전류분석장치 – LoRA | 34 | 
2 | LoRA Gateway | 5 | 
3 | OPC-UA Server | 1 | 

## Slide 3
Lora G/W
Lora G/W
NILM
NILM
NILM
NILM
MQTT
Broker
MQTT
Sub
Modbus-TCP
Host
OPC-UA
Server
OPC-UA
Client
D/B